## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | SVS-V NT-16液面計指示不良 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-10-04 | 工程 | AS 工程
発見者 | 中武、吉田誠社員 | 応援者 | 設備技術 久保田さん
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
10月4日(火）SVS30%濃縮で使用する留去ﾎﾙﾀﾞｰ(NT-16)の液面計が、留去水約300L入っているにも関わらず指示値が0%だと後夜勤者から日勤者へ連絡があったそうです。 |  | ・設備技術の久保田さんの話では、液面計に異常は見られないそうです。 信号を送るｹｰﾌﾞﾙにﾉｲｽﾞが入ってきている可能性があるそうです。 |  | １．現場対応 ・日勤で直接設技 (久保田さん）へ連絡後に液面計確認して貰っています。 ・工事依頼書作成提出済み ２．職長対応 ・吉本係長へ連絡 (緊急性の無しを確認) 工程遅れは発生しないそうです。
コメント

## EFS
SVS-V NT-16液面計指示不良