## 集計
【初期導入労務費】初期導入時に踏み台PC及び各PCの設定を行う。
項目 | 担当者 | 時間 | 工数 | 備考
初期導入労務費 | 矢野 | 2 | 0.25806
| 秀村さん | 2 | 0.25806
| SFX 入江さん | 2 | 0 | SFXの工賃はIT統括部持ちのため
小計 |  |  | 0.51613
【踏み台用ノートPC代】RDP制御を行うためUTM内に踏み台となるPCを設置してこのPCから各PCをリモート制御する。SFXの指示により標準PC以外のPCを準備する。
メーカー | 費用(円) | 要求仕様
Dell（直販） | 64057 | OS：Windows11 Pro
マウスコンピューター（APMRO） | 125050 | メモリ：8GB以上
マウスコンピューター（直販） | 94600 | CPU：Intel Core i3以上
Lenovo（直販） | 74800 | Office：無し
HP（直販） | 75800 | 用途：RDP接続用の踏み台PC
【現在の保守の状況】これまでに各PCの操作が必要となった実績(工数)
保守項目 | 平均対応時間/回 | 平均対応回数/月 | 所要時間/年 | 工数/年 | 備考
アカウント登録 | 1 | 1 | 12 | 1.5484 | 延岡製造所からHQ棟までの移動時間を含む
アカウントロック解除 | 1 | 2 | 24 | 3.0968
時刻調整※1 | 2 | 1 | 24 | 3.0968
小計 | 4 | 4 | 60 | 7.7419
※1 集計の結果、月平均10台だったため、対応時間は2時間程度で問題ないと判断
【リモート保守での削減効果】RDP化することにより削減できる工数(年間)
保守項目 | 平均対応時間/回 | 平均対応回数/月 | 所要時間/年 | 工数/年 | 備考
アカウント登録 | 0.5 | 1 | 6 | 0.77419 | ・HQ棟までの移動時間分を削減 ・各機器の管理PCを操作するための移動時間を削減（タイベック着用のHPC分析室含む） ・在宅勤務時でもVPN経由で対応可能
アカウントロック解除 | 0.17 | 2 | 4.08 | 0.52645
時刻調整※2 | 1 | 1 | 12 | 1.5484
小計 | 1.67 | 4 | 22.08 | 2.849
削減効果 （現在の保守工数-リモート保守工数） | 2.33 | 0 | 37.92 | 4.8929
※2 2023年9月14日時点で、8台はNTP接続済み
|  | No. | 項目 | 詳細 | 備考
|  | 1 | 労務費(円)/工数 | 14647.5 | QCの工賃 1,980円/時間で試算
|  | 2 | 削減工数 | 4.8929 |  | 245
|  | 3 | タイベック使用量の削減/年 | 12000 | タイベックの費用(約1,000円）×12ヶ月 | ・上記の通り着替える必要が無いのでタイベックなどの消耗材の使用量が削減できる(約1,000円/回)。
|  | 4 | 削減効果(円)/年 | 83668.8 |  | 3588637.5 | 5382956.25
|  | 5 | 初期導入労務費(円) | 7560
|  | 6 | 踏み台PC費用(円) | 64057 | Dell製を採用
|  | 7 | (4)-(5+6) 初年度費用対効果(円) | 12051.8
【定性的な効果】
・リモート制御化可能となり、都度、対象のPCまで出向く必要が無いため、迅速な緊急対応が可能になる（QCからの期待要件）
・QCのタイベック着用エリア内の対応も速やかに行える(着替える必要がなくなる)。
・システム管理者が在宅勤務時でも円滑に対応業務が可能になり労働負荷が減少する。
・QCの時刻確認作業や時刻再設定が削減できる（NTP接続含む）。
・システム管理者を複数人にして対応することができる（冗長性が高まり業務の安定化が図れる）。
・QC2課にDXを導入することで業務効率化を認識してもらい今後積極的な取り組みを進めてもらう。

## アカウント登録
機器入れ替え時：4~5台/年 | 全34台（2023年7月時点）
人事異動時 | 管理PCあり：16台
分析担当変更時
HPC製造課関連変更時
平均 1回/月

## ロック解除
確認事項：秀村さんが行っている？？
⇒ 現在は行っていない
1回/月程度だが、不定期に発生
対応日 | 機器 | 担当者 | 対応内容 | 対応時間（分）
2023-09-21 | LC-21 | 後藤（由）さん、大久保さん | パスワード初期化 | 30

## 時刻調整
時刻調整実績（2020年7月～2023年7月） | [5 empty] | ※管理PCあり：LC、GC、UV、IR、粒度分布、NMR、XRD、水分計
年月 | 管理PCあり/台 | PC無し/台 | 合計 | 管理PCありの割合 |  | ⇒ 16台中、8台はNTP接続済み（2023/9/14現在）
2023-07-01 | 5 | 7 | 12 | 41.67%
2023-06-01 | 5 | 3 | 8 | 62.5%
2023-05-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2023-04-01 | 3 | 3 | 6 | 50%
2023-03-01 | 10 | 2 | 12 | 83.33%
2023-02-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2023-01-01 | 2 | 5 | 7 | 28.57% | 記録様式変更
2022-12-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2022-11-01 | 9 | 7 | 16 | 56.25%
2022-10-01 | 4 | 4 | 8 | 50%
2022-09-01 | 8 | 7 | 15 | 53.33%
2022-08-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2022-07-01 | 3 | 6 | 9 | 33.33%
2022-06-01 | 5 | 5 | 10 | 50%
2022-05-01 | 9 | 8 | 17 | 52.94%
2022-04-01 | 5 | 6 | 11 | 45.45%
2022-03-01 | 8 | 6 | 14 | 57.14%
2022-02-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2022-01-01 | 7 | 6 | 13 | 53.85%
2021-12-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2021-11-01 | 4 | 5 | 9 | 44.44%
2021-10-01 | 9 | 8 | 17 | 52.94%
2021-09-01 | 1 | 3 | 4 | 25%
2021-08-01 | 9 | 6 | 15 | 60%
2021-07-01 | 4 | 5 | 9 | 44.44%
2021-06-01 | 4 | 4 | 8 | 50%
2021-05-01 | 9 | 2 | 11 | 81.82%
2021-04-01 | 8 | 2 | 10 | 80%
2021-03-01 | 6 | 4 | 10 | 60%
2021-02-01 | 7 | 2 | 9 | 77.78%
2021-01-01 | 7 | 3 | 10 | 70%
2020-12-01 | 8 | 2 | 10 | 80%
2020-11-01 | 12 | 3 | 15 | 80%
2020-10-01 | 7 | 3 | 10 | 70%
2020-09-01 | 9 | 0 | 9 | 100%
2020-08-01 | 5 | 3 | 8 | 62.5%
2020-07-01 | 9 | 2 | 11 | 81.82%
平均 | 6.0811 | 4.0541 | 10.1351 | 59.08%
2023-10-01 |  | 4 | 4 |  | ICP,天秤、UV、電位差
2023-11-10 | 1 | 4 | 5 |  | IRのみPCあり
2023-12-13 | 2 | 7 | 8 |  | IRのみPCあり、天秤、水分計、UV
2024-01-18 | 1 | 6 | 7 |  | UV、OD、天秤、電気泳動など
2024-02-14 | 3 | 5 | 8 |  | OD、ED、天秤、IR二台、KF
2024-03-11 | 3 | 1 | 4 |  | IR、NMR、ICP、乾燥機
6

## PC1
Dell Vostro 3420ノートパソコン ¦ Dell 日本

## PC2
商品詳細 (biccamera.com)

## PC3
MousePro C4-I3U01BK-A│デスクトップパソコンの通販ショップ マウスコンピューター【公式】 (mouse-jp.co.jp)

## PC4
Lenovo V14 Gen 4 AMD - ブラック ¦ レノボ・ ジャパン

## PC5
製品番号 | 836C5PA-AAAP
モデル名 | 【価格コム限定キャンペーン】HP ProBook 445 G10 Notebook PC - R5-7530U / 8GB / 256GB SSD / Win11 Pro
OS | Windows 11 Pro
オフィスソフト | なし
プロセッサー | AMD Ryzen(TM) 5 7530U（6コア、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz）
ディスプレイ | 14インチワイド FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920 x 1080)
Webカメラ | 720p HD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
グラフィックス | AMD Radeon(TM) グラフィックス （プロセッサー内蔵）
メモリ | 8GB（8GB×1）SO-DIMM DDR4-3200
ストレージ | 256GB SSD (M.2 PCIe NVMe)
光学ドライブ | 光学ドライブなし
無線LAN&#47;Bluetooth | Realtek 8852CE Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2) （Wi-Fi準拠） + Bluetooth 5.3
ネットワークコントローラー | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
内蔵モバイル通信モジュール(LTE) | 内蔵モバイル通信モジュール なし
指紋センサー | 指紋センサー
セキュリティチップ | TPM2.0準拠
キーボード | 日本語配列キーボード
バッテリ-&#47;ACアダプター | 高耐久性 リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、42WHr）/HP 45WスマートACアダプター
HPマウス | なし
モニター | なし
ドッキングステーション | なし
スリーブケース | なし
ビジネスバッグ | なし
PCリサイクルラベル | PCリサイクルラベル
PC標準保証 | 1年間引き取り修理サービス
PC標準保証アップグレード 3年 | なし
PC標準保証アップグレード 4年 | なし
PC標準保証アップグレード 5年 | なし
ワンタイム内蔵バッテリー交換サービス | なし
Absoluteサービス | なし
マネージャビリティサービス (※50台以上の契約が必要) | なし
プライオリティサービス | なし
プライオリティアカウントサービス | なし
HPサービス登録案内レター | なし
[人気のおすすめアイテム] パソコンなんでも相談 電話＆LINE | なし
国際エネルギースタープログラム適合 | 国際エネルギースタープログラム適合認定電子ラベル
HP ProBook 445 G10 製品詳細・スペック - ノートパソコン・PC通販 ¦ 日本HP