## 集計
初期導入労務費
項目 | 担当者 | 時間 | 工数 | 備考
初期導入労務費 | 矢野 | 2 | 0.25806
| 秀村さん | 2 | 0.25806
| SFX 入江さん | 2 | 0 | SFXの工賃はIT統括部持ちのため
小計 |  |  | 0.51613
踏み台用ノートPC代
メーカー | 費用(円) | 要求仕様
Dell（直販） | 64057 | OS：Windows11 Pro
マウスコンピューター（APMRO） | 125050 | メモリ：8GB以上
マウスコンピューター（直販） | 94600 | CPU：Intel Core i3以上
Lenovo（直販） | 74800 | Office：無し
HP（直販） | 75800 | 用途：RDP接続用の踏み台PC
現在の保守の状況
保守項目 | 平均対応時間/回 | 平均対応回数/月 | 所要時間/年 | 工数/年 | 備考
アカウント登録 | 1 | 1 | 12 | 1.5484 | 延岡製造所からHQ棟までの移動時間を含む
アカウントロック解除 | 1 | 2 | 24 | 3.0968
時刻調整※1 | 2 | 1 | 24 | 3.0968
小計 | 4 | 4 | 60 | 7.7419
※1 集計の結果、月平均10台だったため、対応時間は2時間程度で問題ないと判断
リモート保守での削減効果
保守項目 | 平均対応時間/回 | 平均対応回数/月 | 所要時間/年 | 工数/年 | 備考
アカウント登録 | 0.5 | 1 | 6 | 0.77419 | ・HQ棟までの移動時間分を削減 ・各機器の管理PCを操作するための移動時間を削減（タイベック着用のHPC分析室含む） ・在宅勤務時でもVPN経由で対応可能
アカウントロック解除 | 0.17 | 2 | 4.08 | 0.52645
時刻調整※2 | 1 | 1 | 12 | 1.5484
小計 | 1.67 | 4 | 22.08 | 2.849
削減効果 （現在の保守工数-リモート保守工数） | 2.33 | 0 | 37.92 | 4.8929
※2 2023年9月14日時点で、8台はNTP接続済み
|  | 1 | 労務費(円)/工数 | 14647.5 | ←1,980円/時間(QC)
【定性的な効果】 |  | 2 | 削減工数 | 4.8929 |  | 245
・迅速な緊急対応が可能になる（QCからの期待要件） |  | 3 | 削減効果(円)/年 | 71668.8 |  | 3588637.5 | 5382956.25
・タイベック着用エリアの対応も速やかに行える |  | 4 | 初期導入労務費(円) | 7560
・タイベックなどの消耗材の使用量が削減できる |  | 5 | 踏み台PC費用(円) | 64057 | Dell
・在宅勤務時でも対応可能になる |  | 6 | (3)-(4+5) 初年度費用対効果(円) | 51.8
・QCの時刻確認作業が削減できる（NTP接続含む）
・システム管理者を複数人にして対応することができる（冗長性が高まる）

## アカウント登録
機器入れ替え時：4~5台/年 | 全34台（2023年7月時点）
人事異動時 | 管理PCあり：16台
分析担当変更時
HPC製造課関連変更時
平均 1回/月

## ロック解除
確認事項：秀村さんが行っている？？
⇒ 現在は行っていない
1回/月程度だが、不定期に発生

## 時刻調整
時刻調整実績（2020年7月～2023年7月） | [5 empty] | ※管理PCあり：LC、GC、UV、IR、粒度分布、NMR、XRD、水分計
年月 | 管理PCあり/台 | PC無し/台 | 合計 | 管理PCありの割合 |  | ⇒ 16台中、8台はNTP接続済み（2023/9/14現在）
2023-07-01 | 5 | 7 | 12 | 41.67%
2023-06-01 | 5 | 3 | 8 | 62.5%
2023-05-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2023-04-01 | 3 | 3 | 6 | 50%
2023-03-01 | 10 | 2 | 12 | 83.33%
2023-02-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2023-01-01 | 2 | 5 | 7 | 28.57% | 記録様式変更
2022-12-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2022-11-01 | 9 | 7 | 16 | 56.25%
2022-10-01 | 4 | 4 | 8 | 50%
2022-09-01 | 8 | 7 | 15 | 53.33%
2022-08-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2022-07-01 | 3 | 6 | 9 | 33.33%
2022-06-01 | 5 | 5 | 10 | 50%
2022-05-01 | 9 | 8 | 17 | 52.94%
2022-04-01 | 5 | 6 | 11 | 45.45%
2022-03-01 | 8 | 6 | 14 | 57.14%
2022-02-01 | 3 | 2 | 5 | 60%
2022-01-01 | 7 | 6 | 13 | 53.85%
2021-12-01 | 5 | 4 | 9 | 55.56%
2021-11-01 | 4 | 5 | 9 | 44.44%
2021-10-01 | 9 | 8 | 17 | 52.94%
2021-09-01 | 1 | 3 | 4 | 25%
2021-08-01 | 9 | 6 | 15 | 60%
2021-07-01 | 4 | 5 | 9 | 44.44%
2021-06-01 | 4 | 4 | 8 | 50%
2021-05-01 | 9 | 2 | 11 | 81.82%
2021-04-01 | 8 | 2 | 10 | 80%
2021-03-01 | 6 | 4 | 10 | 60%
2021-02-01 | 7 | 2 | 9 | 77.78%
2021-01-01 | 7 | 3 | 10 | 70%
2020-12-01 | 8 | 2 | 10 | 80%
2020-11-01 | 12 | 3 | 15 | 80%
2020-10-01 | 7 | 3 | 10 | 70%
2020-09-01 | 9 | 0 | 9 | 100%
2020-08-01 | 5 | 3 | 8 | 62.5%
2020-07-01 | 9 | 2 | 11 | 81.82%
平均 | 6.0811 | 4.0541 | 10.1351 | 59.08%

## PC1
Dell Vostro 3420ノートパソコン ¦ Dell 日本

## PC2
商品詳細 (biccamera.com)

## PC3
MousePro C4-I3U01BK-A│デスクトップパソコンの通販ショップ マウスコンピューター【公式】 (mouse-jp.co.jp)

## PC4
Lenovo V14 Gen 4 AMD - ブラック ¦ レノボ・ ジャパン

## PC5
製品番号 | 836C5PA-AAAP
モデル名 | 【価格コム限定キャンペーン】HP ProBook 445 G10 Notebook PC - R5-7530U / 8GB / 256GB SSD / Win11 Pro
OS | Windows 11 Pro
オフィスソフト | なし
プロセッサー | AMD Ryzen(TM) 5 7530U（6コア、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz）
ディスプレイ | 14インチワイド FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920 x 1080)
Webカメラ | 720p HD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
グラフィックス | AMD Radeon(TM) グラフィックス （プロセッサー内蔵）
メモリ | 8GB（8GB×1）SO-DIMM DDR4-3200
ストレージ | 256GB SSD (M.2 PCIe NVMe)
光学ドライブ | 光学ドライブなし
無線LAN&#47;Bluetooth | Realtek 8852CE Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2) （Wi-Fi準拠） + Bluetooth 5.3
ネットワークコントローラー | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
内蔵モバイル通信モジュール(LTE) | 内蔵モバイル通信モジュール なし
指紋センサー | 指紋センサー
セキュリティチップ | TPM2.0準拠
キーボード | 日本語配列キーボード
バッテリ-&#47;ACアダプター | 高耐久性 リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、42WHr）/HP 45WスマートACアダプター
HPマウス | なし
モニター | なし
ドッキングステーション | なし
スリーブケース | なし
ビジネスバッグ | なし
PCリサイクルラベル | PCリサイクルラベル
PC標準保証 | 1年間引き取り修理サービス
PC標準保証アップグレード 3年 | なし
PC標準保証アップグレード 4年 | なし
PC標準保証アップグレード 5年 | なし
ワンタイム内蔵バッテリー交換サービス | なし
Absoluteサービス | なし
マネージャビリティサービス (※50台以上の契約が必要) | なし
プライオリティサービス | なし
プライオリティアカウントサービス | なし
HPサービス登録案内レター | なし
[人気のおすすめアイテム] パソコンなんでも相談 電話＆LINE | なし
国際エネルギースタープログラム適合 | 国際エネルギースタープログラム適合認定電子ラベル
HP ProBook 445 G10 製品詳細・スペック - ノートパソコン・PC通販 ¦ 日本HP