## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBC 中間製品社内規格外れ異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-09-20 | 工程 | ATBC 仕上げ工程
発見者 | 児山 社員 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
発生日時：2022.9.20（金） ・ATBC工程にて中間製品R-№209011Aの酢酸+ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 社内規格6.71ppm以下の所18.85ppmあるとの連絡あり。 ※中間製品ﾀﾝｸ（2つ割り）東側にストックしている。 ・R-№209011Bの酢酸+ブタノール10.21ppmと高い値となった。脱色止めとしている。 18：00 ・ATBC工程分析 分析機器GC№23で測定するがｎ2ﾋﾟｰｸが1/10程度となるため、従来使用していたGCNo15にて分析を行った。20：00に分析結果がでた。 |  | （推定） ①長期に工程が停止していると（酸化）が進行するとの情報がある。 ②特に、夏場は気温が高くなるため、酸化し易い傾向にあるとの情報がある。 ③この情報からATBCが酸化したことで酢酸＋ブタノール値が上昇したと推測する。 |  | １）応急処置 （１）20：00連絡受け後職長へ連絡した。 （２）係長へ連絡 （３）明日、品管へ確認し評価することになった。 （４）23：00 係長より工程一停止の指示。 明日9/21 GCNoについては再度確認をおこないます。
コメント