## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBC エステル化過剰仕込み |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 児山 2023.3.4
発生日時 | 2023-03-04 | 工程 | ATBC
発見者 | 児山 | 応援者 | -
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2023/3/3（金）23：30 2勤者との引継ぎ時に、エステル化：R.No.2303004の回収トルエン①の分析値が、前バッチと差があることを聞いた。 その分析値にて仕込み量を算出し、ブタノール②の仕込みが引継ぎ途中で終了した。 現場確認後、トルエン②の仕込みを開始し、1000L仕込まれた際に、トルエン②のサンプリングを行い、分析を行う為に分析室へ移動。 2023/3/4 0：00 GC分析の準備にて、GC用のPCを確認したところ、通常、バイヤル番号1：標品2回、バイアル番号2：サンプル2回の設定になっている所が、バイアル番号1を4回行う設定になっていた。 0：30 職長に報告し、職長より管理者へ連絡。 R.No.2303004のトルエン①のサンプルは廃棄されていた為、前バッチ：R.No.2303003のトルエン①の分析値で仕込み量の再計算を実施。 |  |  |  | トルエンの仕込み量が、+96㎏、ブタノールの仕込み量が、+17㎏となったことを職長へ再度連絡し、その旨を課長へ連絡を行い、工程を進める様に指示を受ける。 【今後の対応】 ・分析値に差があるとか通常と差があるなら一旦立ち止まって確認することを徹底してください。 （着色していたATBCを中間タンクに送ったのも同じです） ・今回のトラブルをマニュアルに反映ください(設定確認項目追記)。
3月3日2勤者との確認（甲斐豊）
※GCの№14
※通常が1122なら、誰かが1111で使用した後に1122に戻し忘れになる。
通常は、画像の設定になっているが、バイアル番号の設定がすべて1番になっていた為、標品を4回行う設定になっていた。 前バッチトルエン①で計算 トルエン仕込み量：+96Kg （管理基準値外れ） ブタノール仕込み量：+17Kg（管理基準値内）
※GC教育は工程担当者よりマニュアルがあり受けているが、
設定は触るなとの事であり、通常は1122に関してマニュアルに記載なし、又、
口頭でも習っていないそうです。
※ちなみに、マニュアルは4ページのみで、バイアル番号等に関して記載なしだった。
↑「設定触るな」でも設定が正しいかどうかの確認はするべき内容です
コメント | (20230307 小田コメント） ・管理幅から外れる、前バッチと異なる状況が発生している場合は、異常と認識し工程を一旦停止し対応する事を優先して下さい。 ・分析マニュアルへ設定に関する事項も追記し、工程内で周知願います。